## Лист1
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергопром 21" по состоянию на 17.06.2020.
№ | Наименование | Мощность кВА | Напряжение U кВ | Номинальный ток А |  |  | Фактическая нагрузка А |  |  | Фактическая нагрузка %
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | РП 1 | 8788 | 6 |  | 1464 |  |  | 21 |  |  | 1.4344
2 | РП 2 | 5430 | 6 |  | 905 |  |  | 28 |  |  | 3.0939
3 | РП 3 | 1000 | 6 |  | 167 |  |  | 63 |  |  | 37.7246
4 | РП 4 | 10000 | 6 |  | 1667 |  |  | 49 |  |  | 2.9394
5 | РП 5 | 6000 | 6 |  | 1000 |  |  | 55 |  |  | 5.5
6 | РП 6 | 4732 | 6 |  | 788 |  |  | 58 |  |  | 7.3604