## Лист1
№ | Наименование | ед. изм. | кол-во. | цена | сумма
1. | Испытания РЗА, опробование действий защит, задание установок, уставок релейной защиты. | комплект. | 2 | 11880 | 23760
2. | Испытания выкатного элемента, высоковольтные, измерения переходного сопротивления главных контактов. | шт. | 6 | 1980 | 11880
3. | Испытания трансформаторов тока, высоковольтные, снятие ВА характеристик. | комплект. | 2 | 7392 | 14784
4. | Испытания высоковольтные силового трансформатора 1000 кВА. | шт. | 2 | 8520 | 17040
5. | Высоковольтные испытания кабеля ЛЭП 6 кВ. | шт. | 16 | 4884 | 78144
6. | Покупка трансформаторного масла | шт. | 5 | 17200 | 86000
7. | Покупка плавких вставок типа ППН35 | шт. | 100 | 270 | 27000
10. | Покупка муфты концевой | шт. | 12 | 3570 | 42840
13. | Покупка муфты соединительной | шт. | 10 | 8790 | 87900
14. | Покупка изоляторов опорных | шт. | 30 | 342 | 10260
15. | Покупка изоляторов тяговых | шт. | 30 | 420 | 12600
16. | Покупка выключателей автоматических трезполюсных номиналом от 100 до 500 А. | шт. | 20 | 6540 | 130800
17. | Покупка кабеля ААБл-6 3х70 ож | шт. | 150 | 580 | 87000
630008