## Согл.объемов+
Информация о согласованных объемах электрической энергии (мощности)
1. | Полное наименование сетевой организации ООО "Энергопром 21"
2. | Плановый объем поступления электроэнергии (мощности) в сеть на 2021 год
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Факт 2019 год | План 2021 год | План Январь 2021 год | План Февраль 2021 год | План Март 2021 год | План Апрель 2021 год | План Май 2021 год | План Июнь 2021 год | План 1 п/г 2021 год | План Июль 2021 год | План Август 2021 год | План Сентябрь 2021 год | План Октябрь 2021 год | План Ноябрь 2021 год | План Декабрь 2021 год | План 2 п/г 2021 год
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 4.8612 | 11.663 | 0.906 | 0.978 | 1.092 | 0.909 | 0.77804 | 0.862 | 5.525 | 0.932 | 0.931 | 0.89496 | 1.074 | 1.133 | 1.173 | 6.138
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 0.34116 | 1.3379 | 0.1039 | 0.1122 | 0.1253 | 0.1043 | 0.089237 | 0.0989 | 0.63384 | 0.1069 | 0.1068 | 0.10266 | 0.1232 | 0.13 | 0.1345 | 0.70406
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0.34116 | 1.3379 | 0.1039 | 0.1122 | 0.1253 | 0.1043 | 0.089237 | 0.0989 | 0.63384 | 0.1069 | 0.1068 | 0.10266 | 0.1232 | 0.13 | 0.1345 | 0.70406
3 | Относительные потери | % | 7.018% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47%
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 4.5201 | 10.3251 | 0.8021 | 0.8658 | 0.9667 | 0.8047 | 0.6888 | 0.7631 | 4.8912 | 0.8251 | 0.8242 | 0.7923 | 0.9508 | 1.003 | 1.0385 | 5.4339
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | млн.кВтч | 4.5201 | 10.3251 | 0.8021 | 0.8658 | 0.9667 | 0.8047 | 0.6888 | 0.7631 | 4.8912 | 0.8251 | 0.8242 | 0.7923 | 0.9508 | 1.003 | 1.0385 | 5.4339
4.2.1 | переток в смежные ТСО | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 0.9465 | 1.3498 | 1.2583 | 1.3589 | 1.517 | 1.2629 | 1.081 | 1.1974 | 1.279 | 1.2945 | 1.2922 | 1.2425 | 1.4921 | 1.5735 | 1.6289 | 1.4206
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.0664 | 0.15485 | 0.1443 | 0.1559 | 0.174 | 0.1449 | 0.124 | 0.1374 | 0.14675 | 0.1485 | 0.1482 | 0.1425 | 0.1711 | 0.1805 | 0.1869 | 0.16295
6.1 | собственное потребление | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0.0664 | 0.15485 | 0.1443 | 0.1559 | 0.174 | 0.1449 | 0.124 | 0.1374 | 0.14675 | 0.1485 | 0.1482 | 0.1425 | 0.1711 | 0.1805 | 0.1869 | 0.16295
7 | Относительные потери | % | 7.015% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 0.11474 | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 0.1147
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 0.8801 | 1.1951 | 1.114 | 1.203 | 1.343 | 1.118 | 0.957 | 1.06 | 1.1325 | 1.146 | 1.144 | 1.1 | 1.321 | 1.393 | 1.442 | 1.2577
8.1 | собственного потребления | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | МВт | 0.8801 | 1.1951 | 1.114 | 1.203 | 1.343 | 1.118 | 0.957 | 1.06 | 1.1325 | 1.146 | 1.144 | 1.1 | 1.321 | 1.393 | 1.442 | 1.2577
8.2.1 | переток в смежные ТСО | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Вышестоящие сетевые организации, из сетей которых поступает энергия | [5 empty] | ВСЕГО
|  |  | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" | [8 empty] | 5. Перечень потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт
|  |  | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 |  | №п/п | Наименование потребителей |  |  |  | Максимальная мощность,МВт
1. | Поступление электроэнергии всего | млн.кВтч | 4.8612 | 11.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8612 | 11.6629 |  | 1 | ООО "Аврора" |  |  |  | 700
1.1 | Поступление в сеть ВН ( 60-110кВ и выше) | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2 | ООО "НПО "ЗЭРС" |  |  |  | 1470
1.2 | Поступление в сеть СН 1 (всего) ( 35 кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
1.3 | Поступление в сеть СН 2 (всего) ( 1-20кВ) | млн.кВтч | 4.8612 | 11.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8612 | 11.6629
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | 4.8612 | 11.6629 |  |  |  |  | 4.8612 | 11.6629
| в т.ч. с шин подстанций СН 1поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
1.4 | Поступление в сеть НН (всего) ( 0,4кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 1 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 2 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
3. | Плановый полезный отпуск электроэнергии (мощности) из сетей на 2021 год
По физическим уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 2.1291 | 4.13 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4145 | 0.47803 | 0 | 0
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 2.1291 | 4.13 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.4145 | 0.47803
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 2.3909 | 6.195 | 0 | 0 | 2.286 | 2.286 | 0 | 0 | 0.4655 | 0.71705 | 0 | 0
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 2.3909 | 6.195 |  |  | 2.286 | 2.286 |  |  | 0.4655 | 0.71705
5. | Всего |  | 4.5201 | 10.325 | 0 | 0 | 5.086 | 5.086 | 0 | 0 | 0.88 | 1.1951 | 0 | 0
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 4.5201 | 10.325 | 0 | 0 | 5.086 | 5.086 | 0 | 0 | 0.88 | 1.1951 | 0 | 0
По тарифным уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021 | факт 2019 | план 2021
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| собственного потребления |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 4.5201 | 10.325 | 0 | 0 | 5.0856 | 5.0856 | 0 | 0 | 0.88 | 1.1951 | 0 | 0
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 4.5201 | 10.325 |  |  | 5.0856 | 5.0856 | 0 | 0 | 0.88 | 1.1951
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
5. | Всего |  | 4.5201 | 10.325 | 0 | 0 | 5.0856 | 5.0856 | 0 | 0 | 0.88 | 1.1951 | 0 | 0
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 4.5201 | 10.325 | 0 | 0 | 5.0856 | 5.0856 | 0 | 0 | 0.88 | 1.1951 | 0 | 0
4. | Объем установленной мощности трансформаторов и максимальной мощности сетевой организации
№п/п | Наименование вышестоящей сетевой организации, к сетям которой осуществлено присоединение |  | Номинальная установленная мощность трансформаторов, МВА |  | Максимальная мощность,МВт
1 | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" |  | 35.95 |  | 32
2
| ИТОГО: |  | 35.95 |  | 32
Примечание:* Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования.
** Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении.
Значения указывать до 3-х знаков после запятой
Согласовано:
Сетевая организация ООО "Энергопром 21" ___________________________________ М.С. Шевченко
Филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ___________________________________В.С. Воронков
Гарантирующий поставщик ПАО "РЭСК" ___________________________________В.Ю. Карасев
Проверка
Энергия
| Изменение | 139.9%
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть: Табл.1=Табл2 |  | Ок | Ошибка
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ошибка | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ошибка | Ок | Ок | Ок | Ок
Мощность
| Проверка макс.мощн |  | Ок | Ок | Ошибка | Ошибка | Ок | Ок
| Проверка заявл.мощн |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ошибка | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ошибка | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ошибка | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ошибка | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| ЧЧИ | 5136.0085 | 8640.4814