## Лист1
Сведения о наличии свободной мощности для технологического присоединения к электрическим сетям ООО «Энергопром 21» по состоянию на 01 декабря 2021 года.
№ п/п | Наименование центра питания |  | Уровни напряжения центра питания, кВ | Текущий резерв максимальной мощности для присоединения потребителей, кВт
|  |  |  | С учётом присоединённых потребителей | С учётом поданных заявок на ТП и выданных технических условий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | РП 1 | ТП-2 | 6/0,4 | 6778 | 6778
ТП-4
ТП-5
2. | РП 2 | ТП-6/1 | 6/0,4 | 4581.38 | 4581.38
ТП-6/2
ТП-7/1
ТП-7/2
ТП-9/1
ТП-9/2
ТП-10/1
ТП-10/2
ТП-11
ТП-13/1
ТП-13/2
ТП-14
ТП-15/1
ТП-15/2
3. | РП 3 | ТП-17 | 6/0,4 | 890 | 890
ТП-18
ТП-20/1
ТП-20/2
ТП-27
4. | РП 4 | ТП-25/1 | 6/0,4 | 6656 | 6656
ТП-25/2
5. | РП 5 | ТП-21/1 | 6/0,4 | 3440 | 3440
ТП-21/2
ТП-22
ТП-23/1
ТП-23/2
ТП-24
ТП-28
ТП-30
ТП-31
ТП-32
6. | РП 6 | ТП-16 | 6/0,4 | 3579 | 3579