## Лист1
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергопром 21" по состоянию на 15.12.2021.
№ | Наименование | Мощность кВА | Напряжение U кВ | Номинальный ток А |  |  | Фактическая нагрузка А |  |  | Фактическая нагрузка %
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | РП 1 | 8788 | 6 |  | 1464 |  |  | 48.33 |  |  | 3.3012
2 | РП 2 | 5430 | 6 |  | 905 |  |  | 43.4 |  |  | 4.7956
3 | РП 3 | 1000 | 6 |  | 167 |  |  | 81.58 |  |  | 48.8503
4 | РП 4 | 10000 | 6 |  | 1667 |  |  | 122.37 |  |  | 7.3407
5 | РП 5 | 6000 | 6 |  | 1000 |  |  | 148.6 |  |  | 14.86
6 | РП 6 | 4732 | 6 |  | 788 |  |  | 112.77 |  |  | 14.3109