## Лист1
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергопром 21" по состоянию на 16.06.2021.
№ | Наименование | Мощность кВА | Напряжение U кВ | Номинальный ток А |  |  | Фактическая нагрузка А |  |  | Фактическая нагрузка %
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | РП 1 | 8788 | 6 |  | 1464 |  |  | 8 |  |  | 0.54645
2 | РП 2 | 5430 | 6 |  | 905 |  |  | 21 |  |  | 2.3204
3 | РП 3 | 4000 | 6 |  | 599 |  |  | 127 |  |  | 21.202
4 | РП 4 | 7000 | 6 |  | 1235 |  |  | 89 |  |  | 7.2065
5 | РП 5 | 6000 | 6 |  | 1000 |  |  | 62 |  |  | 6.2
6 | РП 6 | 4732 | 6 |  | 788 |  |  | 79 |  |  | 10.0254