## Лист1
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергопром 21" по состоянию на 17.03.2021.
№ | Наименование | Мощность кВА | Напряжение U кВ | Номинальный ток А |  |  | Фактическая нагрузка А |  |  | Фактическая нагрузка %
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | РП 1 | 8788 | 6 |  | 1464 |  |  | 26 |  |  | 1.776
2 | РП 2 | 5430 | 6 |  | 905 |  |  | 40 |  |  | 4.4199
3 | РП 3 | 1000 | 6 |  | 167 |  |  | 149 |  |  | 89.2216
4 | РП 4 | 10000 | 6 |  | 1667 |  |  | 57 |  |  | 3.4193
5 | РП 5 | 6000 | 6 |  | 1000 |  |  | 123 |  |  | 12.3
6 | РП 6 | 4732 | 6 |  | 788 |  |  | 91 |  |  | 11.5482