## Согл.объемов+
Информация о согласованных объемах электрической энергии (мощности)
1. | Полное наименование сетевой организации ООО "Энергопром 21"
2. | Плановый объем поступления электроэнергии (мощности) в сеть на 2022 год
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Факт 2020 год | План 2022 год | План Январь 2022 год | План Февраль 2022 год | План Март 2022 год | План Апрель 2022 год | План Май 2022 год | План Июнь 2022 год | План 1 п/г 2022 год | План Июль 2022 год | План Август 2022 год | План Сентябрь 2022 год | План Октябрь 2022 год | План Ноябрь 2022 год | План Декабрь 2022 год | План 2 п/г 2022 год |  | Проверка
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 9.2516 | 11.5388 | 1.0189 | 1.0528 | 1.0919 | 0.8494 | 0.7779 | 0.7793 | 5.5702 | 0.8245 | 0.8697 | 0.8946 | 1.0739 | 1.1329 | 1.173 | 5.9686 |  | Ок
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 0.62 | 1.3235 | 0.1169 | 0.1208 | 0.1253 | 0.0975 | 0.0893 | 0.0894 | 0.6392 | 0.0945 | 0.0997 | 0.1026 | 0.1231 | 0.1299 | 0.1345 | 0.6843 |  | Ок
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0.62 | 1.3235 | 0.1169 | 0.1208 | 0.1253 | 0.0975 | 0.0893 | 0.0894 | 0.6392 | 0.0945 | 0.0997 | 0.1026 | 0.1231 | 0.1299 | 0.1345 | 0.6843 |  | Ок
3 | Относительные потери | % | 6.702% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.48% | 11.48% | 11.48% | 11.47% | 11.48% | 11.46% | 11.46% | 11.47% | 11.46% | 11.47% | 11.47% | 11.47%
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 8.6316 | 10.2153 | 0.902 | 0.932 | 0.9666 | 0.7519 | 0.6886 | 0.6899 | 4.931 | 0.73 | 0.77 | 0.792 | 0.9508 | 1.003 | 1.0385 | 5.2843 |  | Ок
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | млн.кВтч | 8.6316 | 10.2153 | 0.902 | 0.932 | 0.9666 | 0.7519 | 0.6886 | 0.6899 | 4.931 | 0.73 | 0.77 | 0.792 | 0.9508 | 1.003 | 1.0385 | 5.2843 |  | Ок
4.2.1 | переток в смежные ТСО | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 1.0568 | 1.3499 | 1.4029 | 1.5886 | 1.4898 | 1.1905 | 1.0922 | 1.0934 | 1.3096 | 1.1562 | 1.2182 | 1.2525 | 1.5032 | 1.5755 | 1.6358 | 1.3902 |  | Ок
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.0708 | 0.1548 | 0.1609 | 0.1822 | 0.1708 | 0.1365 | 0.1252 | 0.1254 | 0.15017 | 0.1326 | 0.1397 | 0.1437 | 0.1725 | 0.1808 | 0.1877 | 0.1595 |  | Ок
6.1 | собственное потребление | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0.0708 | 0.1548 | 0.1609 | 0.1822 | 0.1708 | 0.1365 | 0.1252 | 0.1254 | 0.15017 | 0.1326 | 0.1397 | 0.1437 | 0.1725 | 0.1808 | 0.1877 | 0.1595 |  | Ок
7 | Относительные потери | % | 6.699% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.46% | 11.47% | 11.46% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.47% | 11.48% | 11.48% | 11.47% | 11.47%
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 0.986 | 1.1951 | 1.242 | 1.4064 | 1.319 | 1.054 | 0.967 | 0.968 | 1.1594 | 1.0236 | 1.0785 | 1.1088 | 1.3307 | 1.3947 | 1.4481 | 1.2307 |  | Ошибка
8.1 | собственного потребления | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | МВт | 0.986 | 1.1951 | 1.242 | 1.4064 | 1.319 | 1.054 | 0.967 | 0.968 | 1.1594 | 1.0236 | 1.0785 | 1.1088 | 1.3307 | 1.3947 | 1.4481 | 1.2307 |  | Ошибка
8.2.1 | переток в смежные ТСО | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Вышестоящие сетевые организации, из сетей которых поступает энергия | [5 empty] | ВСЕГО
|  |  | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" | [8 empty] | 5. Перечень потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт
|  |  | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 |  | №п/п | Наименование потребителей |  |  |  | Максимальная мощность,МВт
1. | Поступление электроэнергии всего | млн.кВтч | 9.2516 | 11.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2516 | 11.5388 |  | 1 | ООО "Аврора" |  |  |  | 700
1.1 | Поступление в сеть ВН ( 60-110кВ и выше) | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2 | ООО "НПО "ЗЭРС" |  |  |  | 1470
1.2 | Поступление в сеть СН 1 (всего) ( 35 кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | ООО "Феррум" |  |  |  | 750
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
1.3 | Поступление в сеть СН 2 (всего) ( 1-20кВ) | млн.кВтч | 9.2516 | 11.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2516 | 11.5388
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | 9.2516 | 11.5388 |  |  |  |  | 9.2516 | 11.5388
| в т.ч. с шин подстанций СН 1поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
1.4 | Поступление в сеть НН (всего) ( 0,4кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 1 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 2 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
3. | Плановый полезный отпуск электроэнергии (мощности) из сетей на 2022 год
По физическим уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 3.42 | 3.6195 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.4351 | 0.4781 | 0 | 0 | [5 empty] | 7860.262 | 7570.5919 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 3.42 | 3.6195 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.4351 | 0.4781
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 5.2116 | 6.5958 | 0 | 0 | 4.026 | 4.026 | 0 | 0 | 0.5509 | 0.717 | 0 | 0 | [5 empty] | 9460.1561 | 9199.1632 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 5.2116 | 6.5958 |  |  | 4.026 | 4.026 |  |  | 0.5509 | 0.717
5. | Всего |  | 8.6316 | 10.2153 | 0 | 0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0.986 | 1.1951 | 0 | 0 | [5 empty] | 8754.1582 | 8547.6529 | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 8.6316 | 10.2153 | 0 | 0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0.986 | 1.1951 | 0 | 0
По тарифным уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022 | факт 2020 | план 2022
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 8.6316 | 10.2153 | 0 | 0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0.986 | 1.1951 | 0 | 0 | [5 empty] | 8754.1582 | 8547.6529 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 8.6316 | 10.2153 |  |  | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0.986 | 1.1951
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
5. | Всего |  | 8.6316 | 10.2153 | 0 | 0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0.986 | 1.1951 | 0 | 0 | [5 empty] | 8754.1582 | 8547.6529 | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 8.6316 | 10.2153 | 0 | 0 | 6.826 | 6.826 | 0 | 0 | 0.986 | 1.1951 | 0 | 0
4. | Объем установленной мощности трансформаторов и максимальной мощности сетевой организации
№п/п | Наименование вышестоящей сетевой организации, к сетям которой осуществлено присоединение |  | Номинальная установленная мощность трансформаторов, МВА |  | Максимальная мощность,МВт
1 | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" |  | 35.95 |  | 32
2
| ИТОГО: |  | 35.95 |  | 32
Примечание:* Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования.
** Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении.
Значения указывать до 3-х знаков после запятой
Согласовано:
Сетевая организация ООО "Энергопром 21" ___________________________________ М.С. Шевченко
Филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ___________________________________В.С. Воронков
Гарантирующий поставщик ПАО "РЭСК" ___________________________________В.Ю. Карасев
Проверка
Энергия
| Изменение | 24.72%
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть: Табл.1=Табл2 |  | Ок | Ок
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
Мощность
| Проверка макс.мощн |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Проверка заявл.мощн |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| ЧЧИ | 8754.3528 | 8547.8924