## Согл.объемов+
Информация о согласованных объемах электрической энергии (мощности)
1. | Полное наименование сетевой организации ООО "Энергопром 21"
2. | Плановый объем поступления электроэнергии (мощности) в сеть на 2023 год
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Факт 2021 год | План 2023 год | План Январь 2023 год | План Февраль 2023 год | План Март 2023 год | План Апрель 2023 год | План Май 2023 год | План Июнь 2023 год | План 1 п/г 2023 год | План Июль 2023 год | План Август 2023 год | План Сентябрь 2023 год | План Октябрь 2023 год | План Ноябрь 2023 год | План Декабрь 2023 год | План 2 п/г 2023 год |  | Проверка
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 11.4892 | 12.4091 | 1.0378 | 1.0864 | 1.2082 | 0.8923 | 0.8247 | 0.8706 | 5.92 | 0.8727 | 0.8963 | 1.0126 | 1.1155 | 1.2529 | 1.3391 | 6.4891 |  | Ок
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 0.8788 | 0.9493 | 0.0794 | 0.0831 | 0.0924 | 0.0683 | 0.0631 | 0.0666 | 0.4529 | 0.0668 | 0.0686 | 0.0775 | 0.0853 | 0.0958 | 0.1024 | 0.4964 |  | Ок
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0.8788 | 0.9493 | 0.0794 | 0.0831 | 0.0924 | 0.0683 | 0.0631 | 0.0666 | 0.4529 | 0.0668 | 0.0686 | 0.0775 | 0.0853 | 0.0958 | 0.1024 | 0.4964 |  | Ок
3 | Относительные потери | % | 7.649% | 7.65% | 7.651% | 7.649% | 7.648% | 7.654% | 7.651% | 7.65% | 7.65% | 7.654% | 7.654% | 7.654% | 7.647% | 7.646% | 7.647% | 7.65%
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 10.6104 | 11.4598 | 0.9584 | 1.0033 | 1.1158 | 0.824 | 0.7616 | 0.804 | 5.4671 | 0.8059 | 0.8277 | 0.9351 | 1.0302 | 1.1571 | 1.2367 | 5.9927 |  | Ок
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | млн.кВтч | 10.6104 | 11.4598 | 0.9584 | 1.0033 | 1.1158 | 0.824 | 0.7616 | 0.804 | 5.4671 | 0.8059 | 0.8277 | 0.9351 | 1.0302 | 1.1571 | 1.2367 | 5.9927 |  | Ок
4.2.1 | переток в смежные ТСО | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 2.0372 | 1.9124 | 2.1719 | 2.2081 | 2.1391 | 1.9172 | 1.3903 | 1.4699 | 1.8828 | 1.5501 | 1.5413 | 1.6247 | 1.8479 | 2.4799 | 2.6079 | 1.942 |  | Ок
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.1749 | 0.1463 | 0.1663 | 0.1689 | 0.1636 | 0.1467 | 0.1064 | 0.1124 | 0.14405 | 0.1187 | 0.1179 | 0.1242 | 0.1414 | 0.1897 | 0.1994 | 0.1486 |  | Ок
6.1 | собственное потребление | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0.1749 | 0.1463 | 0.1663 | 0.1689 | 0.1636 | 0.1467 | 0.1064 | 0.1124 | 0.14405 | 0.1187 | 0.1179 | 0.1242 | 0.1414 | 0.1897 | 0.1994 | 0.1486 |  | Ок
7 | Относительные потери | % | 8.585% | 7.65% | 7.657% | 7.649% | 7.648% | 7.652% | 7.653% | 7.647% | 7.651% | 7.658% | 7.649% | 7.644% | 7.652% | 7.65% | 7.646% | 7.652%
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 1.8623 | 1.7661 | 2.0056 | 2.0392 | 1.9755 | 1.7705 | 1.2839 | 1.3575 | 1.7387 | 1.4314 | 1.4234 | 1.5005 | 1.7065 | 2.2902 | 2.4085 | 1.7934 |  | Ошибка
8.1 | собственного потребления | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | МВт | 1.8623 | 1.7661 | 2.0056 | 2.0392 | 1.9755 | 1.7705 | 1.2839 | 1.3575 | 1.7387 | 1.4314 | 1.4234 | 1.5005 | 1.7065 | 2.2902 | 2.4085 | 1.7934 |  | Ошибка
8.2.1 | переток в смежные ТСО | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Вышестоящие сетевые организации, из сетей которых поступает энергия | [5 empty] | ВСЕГО
|  |  | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" | [8 empty] | 5. Перечень потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт
|  |  | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 |  | №п/п | Наименование потребителей |  |  |  | Максимальная мощность,МВт
1. | Поступление электроэнергии всего | млн.кВтч | 11.4892 | 12.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4892 | 12.4091 |  | 1 | ООО "Аврора" |  |  |  | 700
1.1 | Поступление в сеть ВН ( 60-110кВ и выше) | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2 | ООО "НПО "ЗЭРС" |  |  |  | 1470
1.2 | Поступление в сеть СН 1 (всего) ( 35 кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | ООО "Феррум" |  |  |  | 750
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
1.3 | Поступление в сеть СН 2 (всего) ( 1-20кВ) | млн.кВтч | 11.4892 | 12.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4892 | 12.4091
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | 11.4892 | 12.4091 |  |  |  |  | 11.4892 | 12.4091
| в т.ч. с шин подстанций СН 1поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
1.4 | Поступление в сеть НН (всего) ( 0,4кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 1 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 2 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
3. | Плановый полезный отпуск электроэнергии (мощности) из сетей на 2023 год
По физическим уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 2.5802 | 2.6405 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.8953 | 0.9187 | 0 | 0 | [5 empty] | 2881.939 | 2874.17 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 2.5802 | 2.6405 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.8953 | 0.9187
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 8.0302 | 8.8193 | 0 | 0 | 4.9696 | 5.4696 | 0 | 0 | 0.967 | 0.8474 | 0 | 0 | [5 empty] | 8304.2399 | 10407.4817 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 8.0302 | 8.8193 |  |  | 4.9696 | 5.4696 |  |  | 0.967 | 0.8474
5. | Всего |  | 10.6104 | 11.4598 | 0 | 0 | 7.7696 | 8.2696 | 0 | 0 | 1.8623 | 1.7661 | 0 | 0 | [5 empty] | 5697.4709 | 6488.7605 | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 10.6104 | 11.4598 | 0 | 0 | 7.7696 | 8.2696 | 0 | 0 | 1.8623 | 1.7661 | 0 | 0
По тарифным уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023 | факт 2021 | план 2023
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 10.6104 | 11.4598 | 0 | 0 | 7.7696 | 8.2696 | 0 | 0 | 1.8623 | 1.7661 | 0 | 0 | [5 empty] | 5697.4709 | 6488.7605 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 10.6104 | 11.4598 |  |  | 7.7696 | 8.2696 | 0 | 0 | 1.8623 | 1.7661
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
5. | Всего |  | 10.6104 | 11.4598 | 0 | 0 | 7.7696 | 8.2696 | 0 | 0 | 1.8623 | 1.7661 | 0 | 0 | [5 empty] | 5697.4709 | 6488.7605 | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 10.6104 | 11.4598 | 0 | 0 | 7.7696 | 8.2696 | 0 | 0 | 1.8623 | 1.7661 | 0 | 0
4. | Объем установленной мощности трансформаторов и максимальной мощности сетевой организации
№п/п | Наименование вышестоящей сетевой организации, к сетям которой осуществлено присоединение |  | Номинальная установленная мощность трансформаторов, МВА |  | Максимальная мощность,МВт
1 | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" |  | 35.95 |  | 32
2
| ИТОГО: |  | 35.95 |  | 32
Примечание:* Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования.
** Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении.
Значения указывать до 3-х знаков после запятой
Согласовано:
Сетевая организация ООО "Энергопром 21" ___________________________________ М.С. Шевченко
Филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" ___________________________________В.С. Воронков
Гарантирующий поставщик ПАО "РЭСК" ___________________________________В.Ю. Карасев
Проверка
Энергия
| Изменение | 8.007%
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть: Табл.1=Табл2 |  | Ок | Ок
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
Мощность
| Проверка макс.мощн |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Проверка заявл.мощн |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| ЧЧИ | 5639.7016 | 6488.7576