Граница зоны деятельности ООО "Энергопром21" в 2022г. находится в административно-

географических границах городского округа Рязани.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п.п | Наименованиераспредустройства | Наименование потребителей |
| 1 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-4) | ООО «Дом Полимер» |
| 2 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-11) | ООО «Кондрата»ИП Шевченко А.Г.Консультационно-диагностический центрКостиков О.А. |
| 3 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-14) | ИП Шевченко А.Г. |
| 4 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-16) | ИП Шевченко А.Г.ООО «ССКТ»ООО «Импульс» |
| 5 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-17) | ИП Шевченко А.Г.ООО «Форм Тек»Жеребцов В.В.Журавлев А.С. |
| 6 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-18) | ООО НПО «ЗЭРС» |
| 7 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-20) | ИП Шевченко А.Г.ПАО «МТС»ООО «Биоспектр» |
| 8 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-21) | ИП Шевченко А.Г.ООО «Технополис62»Долгов Д.В. |
| 9 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-22) | ООО «Феррум» |
| 10 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-23) | ИП Шевченко А.Г.ООО «Р-ПРОФ» |
| 12 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-27) | ИП Шевченко А.Г.ООО «Рязсельмаш»Гр. Богданова Н.В. |
| 13 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-30) | ИП Шевченко А.Г.Щеглов В.Б. |
| 14 | РПУ 0,4 кВ (об сил ТП-32) | ИП Шевченко А.Г. |
| 15 | РП 5 | ООО «Аврора» |
| 16 | РП 6 | ООО «Экогаз» |
| 17 | РП 4 | ООО «НПО «ЗЭРС» |
| 17 | РП 3 | ООО «НПО «ЗЭРС» |