## Лист1
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергопром 21" по состоянию на 20.12.2023.
№ | Наименование | Мощность кВА | Напряжение U кВ | Номинальный ток А |  |  | Фактическая нагрузка А |  |  | Фактическая нагрузка %
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | Ф301 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 64.8 |  |  | 10.4069
2 | Ф303 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 69.84 |  |  | 11.2163
3 | Ф314 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 102.24 |  |  | 16.4197
4 | Ф323 | 5562.9 | 6 |  | 927.15 |  |  | 59.2 |  |  | 6.3852
5 | Ф440 | 5562.9 | 6 |  | 927.15 |  |  | 166.24 |  |  | 17.9302
6 | Ф446 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Ф452 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 110.24 |  |  | 17.7045
8 | Ф456 | 6144.2 | 6 |  | 1024.0333 |  |  | 117.3 |  |  | 11.4547