## Лист1
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства ООО "Энергопром 21" по состоянию на 21.06.2023.
№ | Наименование | Мощность кВА | Напряжение U кВ | Номинальный ток А |  |  | Фактическая нагрузка А |  |  | Фактическая нагрузка %
|  |  |  | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН
1 | Ф301 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 43.2 |  |  | 6.9379
2 | Ф303 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 62.52 |  |  | 10.0407
3 | Ф314 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 98.88 |  |  | 15.8801
4 | Ф323 | 5562.9 | 6 |  | 927.15 |  |  | 140 |  |  | 15.1
5 | Ф440 | 5562.9 | 6 |  | 927.15 |  |  | 140.16 |  |  | 15.1173
6 | Ф446 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 0 |  |  | 0
7 | Ф452 | 3736 | 6 |  | 622.6667 |  |  | 81.76 |  |  | 13.1306
8 | Ф456 | 6144.2 | 6 |  | 1024.0333 |  |  | 0 |  |  | 0