## Согл.объемов+
Информация о согласованных объемах электрической энергии (мощности)
1. | Полное наименование сетевой организации ООО "Энергопром 21"
2. | Плановый объем поступления электроэнергии (мощности) в сеть на 2024 год
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Факт 2022 год | План 2024 год | План Январь 2024 год | План Февраль 2024 год | План Март 2024 год | План Апрель 2024 год | План Май 2024 год | План Июнь 2024 год | План 1 п/г 2024 год | План Июль 2024 год | План Август 2024 год | План Сентябрь 2024 год | План Октябрь 2024 год | План Ноябрь 2024 год | План Декабрь 2024 год | План 2 п/г 2024 год |  | Проверка
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 12.7963 | 16.9804 | 1.4684 | 1.4032 | 1.6403 | 1.4574 | 1.3987 | 1.3878 | 8.7558 | 1.354 | 1.3438 | 1.1914 | 1.3921 | 1.4362 | 1.5071 | 8.2246 |  | Ок
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 1.0058 | 1.299 | 0.1123 | 0.1073 | 0.1255 | 0.1115 | 0.107 | 0.1062 | 0.6698 | 0.1036 | 0.1028 | 0.0911 | 0.1065 | 0.1099 | 0.1153 | 0.6292 |  | Ок
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 1.0058 | 1.299 | 0.1123 | 0.1073 | 0.1255 | 0.1115 | 0.107 | 0.1062 | 0.6698 | 0.1036 | 0.1028 | 0.0911 | 0.1065 | 0.1099 | 0.1153 | 0.6292 |  | Ок
3 | Относительные потери | % | 7.86% | 7.65% | 7.648% | 7.647% | 7.651% | 7.651% | 7.65% | 7.652% | 7.65% | 7.651% | 7.65% | 7.646% | 7.65% | 7.652% | 7.65% | 7.65%
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 11.7905 | 15.6814 | 1.3561 | 1.2959 | 1.5148 | 1.3459 | 1.2917 | 1.2816 | 8.086 | 1.2504 | 1.241 | 1.1003 | 1.2856 | 1.3263 | 1.3918 | 7.5954 |  | Ок
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | млн.кВтч | 11.7905 | 15.6814 | 1.3561 | 1.2959 | 1.5148 | 1.3459 | 1.2917 | 1.2816 | 8.086 | 1.2504 | 1.241 | 1.1003 | 1.2856 | 1.3263 | 1.3918 | 7.5954 |  | Ок
4.2.1 | переток в смежные ТСО | млн.кВтч |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
Мощность
5 | Поступление в сеть | МВт | 2.476 | 3.566 | 3.1281 | 3.9059 | 4.0157 | 3.8112 | 3.5478 | 3.4197 | 3.6381 | 3.3113 | 3.2797 | 3.1141 | 3.6981 | 3.6274 | 3.933 | 3.4939 |  | Ок
6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0.109 | 0.2728 | 0.2393 | 0.2988 | 0.3072 | 0.2916 | 0.2714 | 0.2616 | 0.27832 | 0.2533 | 0.2509 | 0.2382 | 0.2829 | 0.2775 | 0.3009 | 0.26728 |  | Ок
6.1 | собственное потребление | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0.109 | 0.2728 | 0.2393 | 0.2988 | 0.3072 | 0.2916 | 0.2714 | 0.2616 | 0.27832 | 0.2533 | 0.2509 | 0.2382 | 0.2829 | 0.2775 | 0.3009 | 0.26728 |  | Ок
7 | Относительные потери | % | 4.402% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.651% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.65% | 7.649% | 7.65% | 7.65% | 7.651% | 7.65%
8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 2.367 | 3.2932 | 2.8888 | 3.6071 | 3.7085 | 3.5196 | 3.2764 | 3.1581 | 3.3598 | 3.058 | 3.0288 | 2.8759 | 3.4152 | 3.3499 | 3.6321 | 3.2266 |  | Ок
8.1 | собственного потребления | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) в т.ч. | МВт | 2.367 | 3.2932 | 2.8888 | 3.6071 | 3.7085 | 3.5196 | 3.2764 | 3.1581 | 3.3598 | 3.058 | 3.0288 | 2.8759 | 3.4152 | 3.3499 | 3.6321 | 3.2266 |  | Ок
8.2.1 | переток в смежные ТСО | МВт |  | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | Ок
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Вышестоящие сетевые организации, из сетей которых поступает энергия | [5 empty] | ВСЕГО
|  |  | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" | [8 empty] | 5. Перечень потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт
|  |  | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 |  | №п/п | Наименование потребителей |  |  |  | Максимальная мощность,МВт
1. | Поступление электроэнергии всего | млн.кВтч | 12.7963 | 16.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7963 | 16.9804 |  | 1 | ООО "Аврора" |  |  |  | 0.7
1.1 | Поступление в сеть ВН ( 60-110кВ и выше) | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2 | ООО "НПО "ЗЭРС" |  |  |  | 1.47
1.2 | Поступление в сеть СН 1 (всего) ( 35 кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | ООО "Феррум" |  |  |  | 0.75
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0 |  | 4 | ООО "РЗМШ" |  |  |  | 1.5
1.3 | Поступление в сеть СН 2 (всего) ( 1-20кВ) | млн.кВтч | 12.7963 | 16.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7963 | 16.9804
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | 12.7963 | 16.9804 |  |  |  |  | 12.7963 | 16.9804
| в т.ч. с шин подстанций СН 1поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
1.4 | Поступление в сеть НН (всего) ( 0,4кВ) | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций ВН поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 1 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
| в т.ч. с шин подстанций СН 2 поставщика | млн.кВтч | [6 empty] | 0 | 0
3. | Плановый полезный отпуск электроэнергии (мощности) из сетей на 2024 год
По физическим уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 4.0142 | 4.0242 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.938 | 0.947 | 0 | 0 | [5 empty] | 4279.5309 | 4249.4192 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 4.0142 | 4.0242 |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 0.938 | 0.947
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 7.7763 | 11.6572 | 0 | 0 | 5.7296 | 8.0796 | 0 | 0 | 1.429 | 2.3462 | 0 | 0 | [5 empty] | 5441.7775 | 4968.5449 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 7.7763 | 11.6572 |  |  | 5.7296 | 8.0796 |  |  | 1.429 | 2.3462
5. | Всего |  | 11.7905 | 15.6814 | 0 | 0 | 8.5296 | 10.8796 | 0 | 0 | 2.367 | 3.2932 | 0 | 0 | [5 empty] | 4981.1998 | 4761.7515 | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 11.7905 | 15.6814 | 0 | 0 | 8.5296 | 10.8796 | 0 | 0 | 2.367 | 3.2932 | 0 | 0
По тарифным уровням напряжения
№ п/п | Уровень напряжения |  | Отпуск из сети (полезный отпуск), млн.кВт.ч. |  | В т.ч. переток в смежные ТСО, млн.кВт.ч. |  | Максимальная** мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. максимальная** мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт |  | Заявленная (расчетная) мощность по полезному отпуску, МВт |  | В т.ч. заявленная (расчетная) мощность по перетоку в смежные ТСО, МВт
№п/п |  |  | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024 | факт 2022 | план 2024
1. | ВН ( 60-110кВ и выше) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
2. | СН 1 ( 35 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
3. | СН 2 ( 1-20 кВ) |  | 11.7905 | 15.6814 | 0 | 0 | 8.5296 | 10.8796 | 0 | 0 | 2.367 | 3.2932 | 0 | 0 | [5 empty] | 4981.1998 | 4761.7515 | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 11.7905 | 15.6814 |  |  | 8.5296 | 10.8796 | 0 | 0 | 2.367 | 3.2932
4. | НН ( 0,4 кВ) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
собственного потребления
передачи сторонним потребителям (субабонентам)
5. | Всего |  | 11.7905 | 15.6814 | 0 | 0 | 8.5296 | 10.8796 | 0 | 0 | 2.367 | 3.2932 | 0 | 0 | [5 empty] | 4981.1998 | 4761.7515 | #DIV/0! | #DIV/0!
| собственного потребления |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  | 11.7905 | 15.6814 | 0 | 0 | 8.5296 | 10.8796 | 0 | 0 | 2.367 | 3.2932 | 0 | 0
4. | Объем установленной мощности трансформаторов и максимальной мощности сетевой организации
№п/п | Наименование вышестоящей сетевой организации, к сетям которой осуществлено присоединение |  | Номинальная установленная мощность трансформаторов, МВА |  | Максимальная мощность,МВт
1 | филиал ПАО "Квадра"-"Центральная генерация"ПП "Дягилевская ТЭЦ" |  | 35.95 |  | 32
2
| ИТОГО: |  | 35.95 |  | 32
Примечание:* Заявленная мощность - величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования.
** Максимальная мощность - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами в соответствии с документами о технологическом присоединении.
Значения указывать до 3-х знаков после запятой
Согласовано:
Сетевая организация ООО "Энергопром 21" ___________________________________ М.С. Шевченко
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» ___________________________________В.С. Воронков
Гарантирующий поставщик ПАО "РЭСК" ___________________________________В.Ю. Карасев
Проверка
Энергия
| Изменение | 32.7%
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть: Табл.1=Табл2 |  | Ок | Ок
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
Мощность
| Проверка макс.мощн |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Проверка заявл.мощн |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Пост.в сеть = Потери + Отпуск из сети |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Потери = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети = собств. + передача |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети всего: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети собств потр: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| Отпуск из сети сторонним: Табл.1=Табл3 |  | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок | Ок
| ЧЧИ | 5168.1252 | 4761.7499