## Январь
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| январь | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 50.095
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 50.095
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 90
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.1

## Февраль
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Февраль | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 50.095
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 50.095
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 90
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.1

## Март
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Март | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 50.095
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 50.095
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 90
5 | Средняя летняя температура, 0С | 18.1

## апрель
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Апрель | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## май
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Май | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## июнь
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Июнь | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## июль
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Июль | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## август
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Август | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## сентябрь
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Сентябрь | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## октябрь
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Октябрь | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## ноябрь
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Ноябрь | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С

## декабрь
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
| 2024 | год
| Декабрь | месяц
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км
4 | Число разъединителей и выключателей, шт.
5 | Средняя летняя температура, 0С