## №3
Приложение №3-ВПК
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энергопром 21"
(название ВПК)
______________ М.С. Шевченко
(подпись, печать) (расшифровка)
"______"_______________2023 г.
График
ограничения режима потребления электрической энергии
по ООО "Энергопром 21" на 2023-2024 годы
( наименование вторичного получателя команд об аварийных ограничениях)
№ п/п | Потребители | Наименование подстанции (питающий центр) | № фидера | № РП (ТП) | Суточное потребление эл. энергии потребителя, тыс.кВт*ч. | Аварийная броня, тыс.кВт*ч. | Технологическая броня, тыс.кВт*ч. | Отопление, не относящееся к АБ и ТБ, тыс.кВт*ч. | Величина ограничения *, т.кВт*ч | Очередь ограничения, тыс.кВт.ч. | [9 empty] | Потребитель
[10 empty] | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15
1 | ООО "Дом полимер" | ДТЭЦ | ф.323 | ТП-4 | 5.582 |  |  |  | 5.582 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | 12.5922
2 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-10/1 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | х |  | 0
3 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-11 | 2.582 | 0.654 |  | 0.674 | 1.254 |  |  |  |  | х |  | х | х | х | х |  | 2.8289
4 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-14 | 0.758 | 0.327 |  | 0.427 | 0.004 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  | 0.0090235
5 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.323 | ТП-15 | 1.812 |  |  |  | 1.812 |  |  | х |  |  | х | х | х |  | х
6 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.323 | ТП-16 | 3.322 | 0.702 |  | 0.701 | 1.919 | х |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  | 4.329
7 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-17 | 0.554 | 0.225 |  | 0.329 | 0 | [6 empty] | х | х | х | х |  | 0
8 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-20 | 2.227 | 0.467 |  | 0.366 | 1.394 | [7 empty] | х | х | х |  | 3.1447
9 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-20/2 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | х |  | 0
10 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-21 | 2.287 |  |  |  | 2.287 | [8 empty] | х | х |  | 5.1592
11 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-23 | 1.219 |  |  |  | 1.219 | [7 empty] | х |  | х |  | 2.7499
12 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-27 | 2.153 | 0.385 |  | 0.383 | 1.385 | х | [7 empty] | х | х |  | 3.1244
13 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-30 | 0.876 |  |  |  | 0.876 | [7 empty] | х | х | х |  | 1.9761
14 | ИП Шевченко А.Г. | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-32 | 0.553 |  |  |  | 0.553 | х | [5 empty] | х |  | х | х |  | 1.2475
15 | ООО "Аврора" | ДТЭЦ | ф.440 | РП-5 яч.20 | 1.766 |  |  |  | 1.766 | [5 empty] | х | х | х | х | х |  | 3.9839
16 | ООО "ЭКОГАЗ" | ДТЭЦ | ф.323 | РП-6 яч.13 | 2.629 |  |  |  | 2.629 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х |  | 5.9307
17 | ООО "ЭКОГАЗ" | ДТЭЦ | ф.323 | РП-6 яч.14 | 0.961 |  |  |  | 0.961 | [8 empty] | х | х |  | 2.1679
18 | ООО "НПО "ЗЭРС" | ДТЭЦ | ф.303 | РП-4 яч.5 | 8.582 |  |  |  | 8.582 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | 19.3598
19 | ООО "НПО "ЗЭРС" | ДТЭЦ | ф.452 | РП-3 яч.13 | 1.43 |  |  |  | 1.43 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | 3.2259
20 | ООО "Феррум" | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-22 | 2.267 |  |  |  | 2.267 | [5 empty] | х | х | х | х | х |  | 5.114
21 | ООО "Р-ПРОФ" | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-23 | 0.086 |  |  |  | 0.086 | [9 empty] | х |  | 0.194
22 | ООО "Кондрата" | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-11 | 0.001 |  |  |  | 0.001 | [9 empty] | х |  | 0.0022559
23 | ПАО "МТС" | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-20 | 0.115 | 0.000125 |  |  | 0.11488 | [5 empty] | х | х |  | х | х |  | 0.25914
24 | ПАО "МТС" | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-20 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | х |  | 0
25 | ГБУ РО "Консультативно-диагностический центр" | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-11 | 0.307 |  |  |  | 0.307 | [7 empty] | х |  | х |  | 0.69255
26 | ГБУ РО "Консультативно-диагностический центр" | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-11 | 0.049 |  |  |  | 0.049 | [6 empty] | х |  |  | х |  | 0.11054
27 | ООО "Биоспектр" 044 | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-20 | 1.296 |  |  |  | 1.296 |  |  |  | х | х |  | х | х | х | х |  | 2.9236
28 | ООО "Биоспектр" 222 | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-20 | 1.57 |  |  |  | 1.57 |  |  |  |  | х |  |  | х | х | х |  | 3.5417
29 | ООО "Биоспектр" 307 | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-20 | 0.321 |  |  |  | 0.321 |  |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  | 0.72413
30 | ООО "Рязсельмаш" | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-27 | 0.313 |  |  |  | 0.313 |  | х | х |  |  |  | х | х | х | х |  | 0.70609
31 | ООО "Форм Тек" 379 | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-17 | 0.004 |  |  |  | 0.004 | [9 empty] | х |  | 0.0090235
32 | ООО "Форм Тек" 952 | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-17 | 0.017 |  |  |  | 0.017 | [9 empty] | х |  | 0.03835
33 | ООО "Импульс" | ДТЭЦ | ф.323 | ТП-16 | 1.124 |  |  |  | 1.124 | [8 empty] | х | х |  | 2.5356
34 | ООО "Импульс" | ДТЭЦ | ф.323 | ТП-16 | 0.367 |  |  |  | 0.367 |  |  | х |  |  |  | х | х |  | х |  | 0.8279
35 | Богданова Н.В. | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-27 | 0.157 |  |  |  | 0.157 | х | [5 empty] | х | х | х | х |  | 0.35417
36 | ООО "ССКТ" | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-16 | 0.058 |  |  |  | 0.058 | [6 empty] | х | х |  | х |  | 0.13084
37 | Долгов Д.В. | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-21 | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | х |  | 0
38 | ООО "Технополис 62" | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-21 | 0.111 |  |  |  | 0.111 |  |  | х |  |  |  | х | х | х | х |  | 0.2504
39 | Костиков О.А. | ДТЭЦ | ф.301 | ТП-11 | 0.052 |  |  |  | 0.052 | [6 empty] | х | х | х | х |  | 0.11731
40 | Жеребцов В.В. | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-17 | 0.341 |  |  |  | 0.341 | [6 empty] | х | х | х | х |  | 0.76925
41 | Щеглов В.Б. | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-30 | 0.025 |  |  |  | 0.025 | [6 empty] | х | х | х | х |  | 0.056397
42 | ИП Билан А.А. | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-17 | 0.234 |  |  |  | 0.234 | х | [8 empty] | х |  | 0.52787
43 | ООО Феникс | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-17 | 0.487 |  |  |  | 0.487 |  |  | х | х |  | х |  |  |  | х |  | 1.0986
44 | ООО Квалитет | ДТЭЦ | ф.452 | ТП-17 | 0.12 |  |  |  | 0.12 | х | [7 empty] | х | х |  | 0.2707
45 | ООО РЗМШ | ДТЭЦ | ф.440 | ТП-30 | 1.254 |  |  |  | 1.254 |  |  | х | [5 empty] | х | х |  | 2.8289
Итого ** |  |  |  |  | 49.969 | 2.7601 |  | 2.88 | 44.3289 | 4.368 | 8.895 | 13.247 | 17.744 | 22.347 | 26.5929 | 31.0029 | 35.652 | 39.6879 | 44.3289
Главный инженер ООО "Энергопром 21" | [5 empty] | _________________ |  |  |  | 9.854% | 20.07% | 29.88% | 40.03% | 50.41% | 59.99% | 69.94% | 80.43% | 89.53% | 100%
* -определяется по формуле:10=6-7-8-9
* *-Заполняется нарастающим итогом |  |  |  | АСКУЭ |  | АБ | ТБ | Отопление | АБ по Акту АТБ
|  | 0 | ф.323 | 15.797 | 15.797 | 0.702 | 0 | 0.701 | 0.6
|  | 0 | Ф.303 | 8.582 | 8.582 | 0 | 0 | 0 | 0.456
|  | 0 | Ф.446 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 1.101 | 0
|  | 0 | Ф.452 | 11.397 | 11.397 | 1.0771 | 0 | 1.078 | 0
|  | 0 | Ф.440 | 10.444 | 10.444 | 0 | 0 | 0 | 0.456
|  | 0 | Ф.301 | 3.749 | 3.749 |  |  |  | 1.248

## №4
Приложение № 4-ВПК
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Энергопром 21"
(название ВПК)
______________ М.С. Шевченко
(роспись, печать) (расшифровка)
"______"_______________2023 г.
График
временного отключения потребления
по ООО "Энергопром 21" на 2023-2024 годы
( наименование вторичного получателя команд об аварийных ограничениях)
№ п/п | Наименование подстанции (питающий центр) | Наименование фидера, № ТП | Способ ввода графиков1 | Время отключения 2, мин | Нагрузка фидера (ТП), МВт | Нагрузка -нарастающий итог, МВт | Совмещение с графиком ограничения режима потребления эл.мощности, МВт | Потребители
| № очереди | # | присое-е | нагр. |  | нар. Итог |  | осн потреб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4 | ДТЭЦ | ф.323 | ОП | 20 мин. | 0.664 | 0.664 |  | ООО "Дом полимер" ИП Шевченко А.Г. ООО "Импульс" ООО "ЭКОГАЗ"
5 | ДТЭЦ | ф.440 | ОП | 20 мин. | 0.357 | 1.021 |  | ИП Шевченко А.Г. ООО "Аврора" ООО "Феррум" Долгов Д.В. ООО "Р-ПРОФ" ООО "Технополис 62"
6 | ДТЭЦ | ф.446 | ОП | 20 мин. | 0 | 1.021 |  | ИП Шевченко А.Г. ГБУ РО "Консультативно-диагностический центр" Костиков О.А. ООО "Кондрата"
Итого |  |  |  |  | 1.021 |  | 0
Главный инженер ООО "Энергопром 21" | [7 empty] | _________________
___________________________
1Заполняется: ДУ - с использованием дистанционного управления, ОП - постоянным оперативным персоналом энергообъекта (в том числе
персоналом потребителя), ОВБ - персоналом ОВБ, ДД - персоналом с дежурством на дому.
2Время отключения фидера с момента отдачи команды диспетчером ЦУС филиала "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья
Время отключения 5 мин ставить при условии возможности отключения фидеров с использованием ДУ (дистанционный ввод графика
временного отключения потребления, подачей одной команды ТУ на каждую очередь).

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.4, Standard (build 124-AX) | #NAME?
title | Рязанское отделение РЭСК